## Sheet1
安徽省立医院商务谈判项目参数要求
移动式消毒机：可在人机共存环境中使用，不会产生二次污染；具备动态消毒功能，环境空气不达标时自动消毒；具备至少三组定时功能；有数字显示功能和远程遥控功能；具备智能报警系统；自带温湿度检测功能；洁净范围≥100m³；设备开启噪音小于等于60dB；可360°无死角消毒并达到医用净化效果；适用范围必须包含医院大部分科室。