护理模拟人参数要求:

1.模型整体情况：成年人体格外观，有可互换的女性和男性生殖器。

2.根据真人解剖结构设计，模型可见明显的骨性标志，具有逼真的关节，可行不同的轴线运动。

3.模型具有逼真的头部和气管及气道解剖。

4.可做下列专业的护理操作训练：口腔护理、鼻饲、各种注射法、灌肠法、导尿法、吸痰法、氧疗法、吸痰法等。